Název subjektu:	Cytohisto s.r.o.

Název objektu:	Laboratoř Cytohisto

Číslo akreditovaného objektu:	8178

Osvědčení o akreditaci č.:	    190/2025

Oblast akreditace:	Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Aktualizováno dne: 23. 4. 2025

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 817 - Laboratoř klinické cytologie |  |  |  |  |  |
| 1. | Cervikovaginální cytologické vyšetření a diagnostika (screening) | Mikroskopie | SOP-03, vydání 02; PI-17, vydání 02; PI-18, vydání 01 | Buňky hrdla děložního | A, B |
| 823 - Laboratoř patologie |  |  |  |  |  |
| 1. | Histologické vyšetření a diagnostika | Mikroskopie | SOP-01, vydání 03; PI-01, vydání 02; PI-02, vydání 01; PI-03, vydání 01; PI-04, vydání 01; PI-05, vydání 01; PI-06, vydání 01; PI-07, vydání 01; PI-08, vydání 02; PI-09, vydání 02; PI-10, vydání 01; PI-11, vydání 02; PI-12, vydání 02; PI-13, vydání 02; PI-14, vydání 01 | Tkáně | A, B |
| 2. | Cytologické vyšetření a diagnostika | Mikroskopie | SOP-02, vydání 03; PI-16, vydání 02 | Buňky | A, B |
| 3. | Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření antigenů | Mikroskopie | SOP-04, vydání 04; PI-15, vydání 04; F-40, vydání 01; F-71, vydání 01 | Tkáně, buňky | A, B, C |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 823/3 | Protilátky: Aktin hladkosvalový, Bcl2, Ca125, Calretinin, CD10, CD117, CD15, CD20, CD3, CD31, CD34, CD45, CD5, CD56, CD68, CD79a, CD99, CK AE1/AE3, CK5/6, CK7, CK8/18, CK20, CK HMW, Desmin, Desmoglein 3, E Cadherin, EMA, EpCAM (BerEP4), Estrogen receptor (ER), FVIII (Related antigen), Factor XIIIa, Helicobacter pylori (HP), HMB45, Chromogranin, Inhibin alfa, Ki67, Melan A, MLH1, MSH2, MSH6, Napsin A, PMS2, p16, p40, p53, p63, PAX8, Podoplanin, Progesteron receptor (PgR), PRAME, S100, SOX 10, Synaptophysin, TTF1, Vimentin, WT1. |

Vysvětlivky:

1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů / parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.